П А М Я Т К А

жильцам по обеспечению правил пожарной безопасности в жилых домах

и индивидуальных гаражах.

В нашей стране уделяется большое внимание строительству и сохранности жилого фонда. Но наряду с этим многочисленные пожары и жилом секторе наносят государству значительный материальный ущерб и часто сопровождаются гибелью людей. В основном пожары в жилых домах происходят из-за неправильной эксплуатации электрооборудования, приборов отопления, неосторожного обращения с огнем (при курении), детской шалости со спичками. Согласно существующему законодательству ответственность за пожарную безопасность государственного жилого фонда возлагается на руководителей жилищно-эксплуатационных контор, домоуправления, а в квартирах и в частных жилых домах соответственно на квартиросъемщиков и домовладельцев. Все они обязаны знать и выполнять «Типовые правила пожарной безопасности для жилых домов, гостиниц, общежитий, зданий административных учреждений и индивидуальных гаражей». Жилищное – эксплуатационные участки, тресты, домоуправления, ЖКО, сельские и поселковые Советы народных депутатов и уличные комитеты совместно с членами добровольного пожарного общества должны организовать массовое обучение населения правилам пожарной безопасности.

Основные требования пожарной безопасности, следующие:

1.ПО ТЕРРИТОРИИ

- Территория, прилагающая к жилым домам, дачным постройкам, должна постоянно содержаться в чистоте, систематически очищаться от сгораемого мусора и материалов;

- запрещается в летний пожароопасный период ввозить сено на территорию населенных пунктов.

При завозе сена в осеннее - зимний период, сено разрешается складировать на приусадебном участке не ближе 20 м от всех строений.

-на территории сельский населенных пунктов, дачных поселков, домов – вагончиков и в жилом  частном секторе города в летний период около каждого жилого строения должна быть установлена бочка с водой и ведрами.

З А П Р Е Щ А Е Т С Я

Строить жилые дома, сараи, гаражи возводить различного вида постройки (тамбуры, террасы ит.д.) без разрешения межведомственных комиссий исполкома местных Советов народных депутатов;

- оставлять на открытых площадках и во дворе бочки с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны с сжатыми и сжиженными газами;

- разводить костры и выбрасывать не затушенный уголь и золу вблизи строений.

2. ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ПОМЕЩЕНИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Чердачные помещения должны содержаться в чистоте и в порядке. Не допускается хранить горению материалы или предметы, за исключением оконных рам, которые нужно складывать не  ближе 1 м от дымоходов.

- Подвальные помещения и хозяйственные сараи не должны захламляться.

- Запрещается хранить заправленные мотоциклы, мопеды, мотороллеры в подвалах, на лестничных клетках, в квартирах, в коридорах.

- Чердачные и подвальные помещения должны быть постоянно закрытыми на замок и на дверях входа в подвальное помещение должен быть вывешен распорядок открытия.

В ЖИЛЫХ ДОМАХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Устраивать в лестничных клетках и коридорах кладовые и чуланы, а также хранить под маршами лестниц и на их площадках какие – либо домашние вещи, мебель и горячие материалы.

- Производить отогревания канализационных, водопроводных труб и труб центрального отопления паяльными лампами или другими способами с применением открытого огня. Отогревание этих труб должно производиться

только горячей водой, паром или горячим песком.

- Хранить легковоспламеняющиеся  и горячие жидкости, огнеопасные материалы и вещества в коридорах, лестничных клетках и на чердаках.

- Курить и пользоваться огнем в подвалах, чердаках, сараях и в других местах с наличием сгораемых материалов.

- Применять легковоспламеняющиеся жидкости для стирки одежды и мойки полов.

3. ПО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ

-Электропроводка в жилых домах и надворных постройках должна находиться в исправном состоянии. Монтаж электропроводки должен производить опытный электромонтер. Изоляция электропроводов должна периодически проверяться.

-Электроприборы разрешается включать в электрическую сеть только при помощи штепсельных соединений заводского изготовления.

З А П Р Е Щ А Е Т С Я

Пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией;

- применять для защиты электросетей вместо автоматических предохранителей и калиброванных плавких вставок защиту кустарного изготовления (скрутки проволоки, «жучки» и т. п.);

- завязывать электропровода, оттягивать электролампы с помощью веревок и ниток, подвешивать абажуры и люстры на электрических проводах, обертывать электра лампочки бумагой или матерей;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками и другими приборами без специальных несгораемых подставок;

- оставлять без присмотра находящихся под напряжением электронагревательные приборы, телевизоры, магнитофоны или поручать надзор за ними малолетним детям;

- включать в одну розетку одновременно несколько мощных потребителей тока;

- заклеивать электропроводку обоями;

- применять самодельные электронагревательные приборы.

4. ПО ОТОПЛЕНИЮ

Перед началом отопительного сезона все печи и другие приборы отопления должны быть тщательно проверены и отремонтированы;

- размеры горизонтальных противопожарных разделок от дома печей и домовых каналов до сгораемых конструкций здания должны быть не менее 38 см;

- очистку дымоходов и дымовых труб печей производить перед началом отопительного сезона и через каждые три месяца в течение всего отопительного сезона;

- около каждой печи на полу должен быть прибит предтопочный металлический лист размером не менее 50х70 см на слою асбеста;

- на чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

Пользоваться печами и очагами, имеющими трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки;

- применять для розжига печей бензин, керосин и другие легковоспламеняющиеся жидкости;

- перекаливать печи, а также сушить дрова, одежду и другие сгораемые материалы над газовыми плитами, печами и возле них;

- пользоваться неисправными газовыми приборами, оставлять незакрытыми краны газопроводов и газовых приборов;

- оставлять без присмотра топящиеся печи, керогазы, примусы, газовые плиты, а также поручать надзор за ними малолетним детям.

5. ПО ГАРАЖАМ

Установка гаражей индивидуального пользования разрешается только на площадках, отведенных местными Советами народных депутатов;

- помещение гаража должно содержаться в чистоте. Пролитое горючее и масло должно быть засыпано песком и немедленно убрано из помещения гаража;

- помещение гаража должно бытии обеспечено средствами пожаротушения (песок, вода и огнетушитель).

В ГАРАЖАХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

Оставлять автомашины при наличии у них течи из топливных баков, топливо проводов, карбюраторов;

- хранить предметы домашнего обихода, а также запас бензина – более 20 кг, масел – более 5 кг.

- производить окраску машин;

- заправлять машины горючим;

- применять открытый огонь и курить.

6. ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАИ ПОЖАРА

При пожаре:

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану с указанием точного адреса;

- до прибытия пожарной помощи принять меры к эвакуации людей и приступить к тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения.